Раскрытие информации субъекта оптового рынка электрической энергии

АО «ВТЗ» за май 2019 года.

В соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ № 24 от 21.01.2004 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии» АО «Волжский трубный завод» (АО «ВТЗ») сообщает, что:

- АО «ВТЗ»  за май 2019г. на  оптовом  рынке  электроэнергии и мощности  было  приобретено 92 251,093 тыс.кВт*ч.

- Объём мощности приобретённой на оптовом рынке электроэнергии и мощности составил 225,762 МВт при фактической максимальной мощности АО «ВТЗ» 124,837 МВт.

- Передача электроэнергии для АО «ВТЗ» осуществлялась по сетям ПАО «МРСК Юга» по одноставочному тарифу – 1 289,17 руб./тыс.кВт*ч. (приказ комитета тарифного регулирования Волгоградской области  №48/23 от 26 декабря 2018 г.), и по сетям ПАО «ФСК ЕЭС» по двухставочному тарифу – 173 164,15 руб/МВт*мес. (мощность), и 1 884,66руб/МВт*ч. (оплата потерь эл.энергии) (Приказ ФСТ от 29 мая 2015года №187-э/1).

- АО «ВТЗ» безвозмездно оказывает услуги по перемещению электроэнергии 18 потребителям ВУ ПАО «Волгоградэнергосбыт», имеющих технологическое присоединение к сетям          АО «ВТЗ». Количество безвозмездно перемещенной электроэнергии в мае – 701,827 тыс.кВт*ч. (в т.ч. потери не учтенные приборами учета – 5,318 тыс.кВт*ч), что составляет 0,76% от потреблённой АО «ВТЗ» электроэнергии.

- Присоединенная мощность АО «ВТЗ» - 726 МВА; максимальная мощность – 183 МВА; заявленная мощность – 158 МВА. Кроме того присоединенная мощность сторонних потребителей – 10,7 МВА.

- Средневзвешенная цена электроэнергии в мае 2019 года, приобретённая АО «ВТЗ»        на собственные  нужды на оптовом рынке электроэнергии и  мощности  равна                   2 986,77 руб/тыс.кВт*ч. без НДС.

- Оснований для введения полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии не имелось.

- Аварийные отключения объектов электросетевого хозяйства в течение мая 2019 года отсутствовали.